安徽省庐江县人民医院比选采购函

WZCG20230046号（12种病原微生物核酸检测试剂）

因秋冬季呼吸道感染高发，12种病原微生物核酸检测试剂已具备采购条件，现公开邀请具备条件的供应商参加比选采购活动。

一、主要事项

1.各潜在投标供应商就以下比选要求，在2023年11月27日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2.比选响应文件应用信封密封,封口加盖公章，提供药监部门出具的 《医疗器械注册证》、注册检验报告、经备案的注册产品企业标准、产品使用说明书，或者技术白皮书 (Data Sheet)以及相关附件。不接受彩页、宣传广告等。比选响应文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县庐城镇文明中路32号物资采购中心，彭进（收） 电话：0551-87310772。

3.各潜在投标供应商可以不对我院的比选函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

4.项目预算：按实际使用数量结算。

5.由于部分核酸试剂合法生产注册少于3家，评标时，此类试剂投标人少于3家时，将继续比选。

## 6.比选文件在庐江县人民政府网站或我院官网免费下载。

二、采购要求

售后要求：自接到我院SPD中心库订单后5个工作日内供货到位，完成验收入库。应急采购3天内到货;所供物品如出现积压或近效期，必须负责退货、换货处理。

付款条件：验收入库，根据科室实际消耗量来结算，账期：90天。

三、项目参数

1.本次比选要求详见货物需求一览表。标书一份正本。

2.须取得相关物品的生产、经营资格。

3.中标供应商凭产品销售授权书与本院耗材管理办公室签订销售合同。

四、评标办法

1.综合评分法。我院将随机抽取相关专业专家组成评标小组，根据临床实际需求、报价、产品特性等综合考虑确定中标品类。

2.所投产品须在安徽省检验试剂采购平台集采或备案目录内。

安徽省庐江县人民医院物资采购中心

2023年11月22日

货物采购需求一览表

| 序号 | 病原体名称 | 采购需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺炎支原体核酸检测试剂 | 设备要求 所投产品能在我院分子实验室现有的相关设备上适用。我院主要扩增仪有：上海宏石SLAN-96P、雅睿MA-6000、天隆Gentier96R、安图AutoMolec3000、达安AGS8830-16。本院不接受设备投放或赠送，投标人所投产品必须能在以上设备中操作。 二、方法学要求：基于荧光PCR技术。 三、试剂报价要求：只要求对扩增主试剂进行报价，需报每最小包装规格及价格、每个病原体测试价。单价限价：每病原体报价＜20元。（例：若所投试剂盒只能检测1个病原体，该试剂盒单价限价为＜20元；若所投试剂盒可以同时检测N个病原体，该试剂盒单价限价为＜20*N元）（说明：此试剂报价包含采样用品、提取试剂等所有专用器材、辅助试剂价格。） 四、所投产品须在安徽省检验试剂采购平台集采或备案目录内。 五、所投产品可以是单个病原体，也可以是几个病原体的组合试剂盒。 六、可以全部报价，也可以报其中几项。 |  |
| 2 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂 |  |  |
| 3 | 腺病毒核酸检测试剂 |  |  |
| 4 | 人偏肺病毒核酸检测试剂 |  |  |
| 5 | 副流感病毒核酸检测试剂 |  |  |
| 6 | 甲型流感病毒核酸检测试剂 |  |  |
| 7 | 乙型流感病毒核酸检测试剂 |  |  |
| 8 | 人鼻病毒核酸检测试剂 |  |  |
| 9 | 衣原体核酸检测试剂 |  |  |
| 10 | 曲霉菌核酸检测试剂 |  |  |
| 11 | 新型隐球菌核酸检测试剂 |  |  |
| 12 | 耶氏肺孢子菌核酸检测试剂 |  |  |

# 评审方法

# （综合评分法）

综合评分法：即评审小组根据比选文件的要求，对通过比选文件初审和详细审查的供应商的商务分、技术分进行综合评审后，选择能最大限度地满足比选文件规定的各项综合评价标准，以商务分和技术分之和由高到低的顺序，向采购人推荐一至三名有排序的合格的成交候选人，若出现总得分相同的情况，确定技术得分最高的供应商为成交人，若出现商务和技术得分均相同的情况，由评审小组投票决定成交人。（满分100分，计算过程和结果均保留2位小数，第3位四舍五入。）

1. 初步审查

| 一、初审指标 |
| --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 响应文件格式及 提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的“三证合一”的营业执照复制件，应完整的体现出营业执照的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供 |
| 2 | 参选响应函 | 符合比选文件要求 |  | 响应文件格式一 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 原件，符合比选文件 要求 |  | 法定代表人（单位负责人）参加的无需此件，提供身份证明复印件即可。 |
| 4 | 参选报价表 | 符合最高限价要求 |  | 响应文件格式二 |
| 5 | 供应商资格 条件要求 | 符合比选文件要求 |  | 提供资质证书复制件 |
| 初审指标通过标准： 供应商必须通过上述全部指标。 |
| 备注： 1、如果有必要，评审小组可要求供应商在指定时间内提交补充或证明材料。补充、证明材料不全或未在指定时间内提交，响应无效。 2、以上证明文件均须为合法有效。如按照国家规定需要进行年审的证书，证书必须为年审合格的证书。 |

备注：评审中，评审小组发现供应商的响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合比选文件规定等情况需要澄清时，评审小组将以电话询问的方式告知并要求供应商以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。供应商应在15分钟内予以回复确认。对于询问后判定为不符合比选文件的响应文件，评审小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对供应商的评审结论分为通过和未通过。

2.技术分（ 100 分，取所有评审小组评分的平均值作为供应商最终技术得分）

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 试剂响应程度 | 根据提供产品的响应程度、满足性、稳定性，包括耗材的材质、工艺等，投标人可针对性提供检测报告等其他有效证明，由评委进行分析比较、评议、综合打分 优：(13-20]分 良：(7-13]分 一般：[0-7]分 | 0-20 |
|  | 配送方案 | 评标委员会根据投标人提供的配送服务方案进行横向比较并综合打分，配送服务方案应根据采购人的地理位置以及实际需求进行编制，配送服务方案应包括人员配置、对医院人员进行的培训、设备配置、紧急（急救）配送、退换货、随访、学术等方面规划、试剂质量承诺和保障方案、时效性等方面内容 优：(13-20]分 良：(7-13]分 一般：[0-7]分 | 0-20 |
|  | 本地化服务 | 具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，需提供相关证明资料，提供快速的售后服务响应和技术支持。由评委进行分析比较、评议、综合打分 优：(13-20]分 良：(7-13]分 一般：[0-7]分 | 0-20 |
|  | 产品多样性 | 根据应答供应商所报单个病原体检测单价与单个试剂盒所检测病原体数量进行综合打分。 优秀的得（27-40]分，良好的得（14-27]分，一般的得（0-14]分，不提供不得分。 | 0-40 |

4.评审纪律

4.1 评审小组在评审过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理或者向采购中心提出处理建议，并作书面记录。

4.2 在评审过程中，评审小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，评审小组将以询问的方式告知并要求供应商以书面方式进行必要的说明或补正。对于询问后判定为不符合比选文件的报价，评审小组应提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对供应商的评审结论分为通过和未通过。

4.3 评审后，评审小组应编写评审报告并签字。评审报告是评审小组根据全体评审小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审小组全体成员及监督员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评审的主要过程，全面反映评审过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

4.4 评审小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

4.5 评审小组和工作人员应严格遵守规章制度；严格按照本次比选文件进行评审；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、供应商的合法权益。

4.6 在评审过程中，评审小组及其他工作人员必须对评审情况严格保密，任何人不得将评审情况透露给与供应商有关的单位和个人。如有违反评审纪律的情况发生，将依据相关规定，追究有关当事人的责任。

正本或副本

项目名称：                        第    包

响

应

文

件

供应商：                           	（签章）

年      月      日

一、参选响应函

致：庐江县人民医院物资采购中心

1、根据贵院编号为        号比选公告的邀请，我们决定参加。我方授权    （姓名）代表我方      （投标单位名称）全权处理参与本项目的有关事宜。

2、我方愿意按照比选文件规定的各项要求，向贵方提供所需的货物配送与售后服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方保证已提供的与响应有关的文件资料是真实的，准确的。

5、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

6、我方同意比选文件规定的付款方式。

电话：                          传真：

投标人公章：

日期：

二、供应商参选报价表

| 序号 | 产品名称 | 注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 生产厂家 | 实际供货价 | 医保编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、表中所列实际采购价包括附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、售后服务费、SPD管理费（不超过年总采购金额的1.8%）及完成项目应有的全部费用。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、生产厂商，否则可能导致响应无效。

3、供应商按照所投产品如实填写此表，所投产品可以是单个病原体，也可以是几个病原体的组合试剂盒。供应商可以对全部货物参选报价，也可以报其中几项。

三、分项价格表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品名称 | 可检测病原体名称 | 投标品牌 | 生产企业名称 | 产地 | 注册证中产品名称 | 注册证号 | 单位 | 单价 (元/病原体) | 最小包装 | 是否为省集采目录限价产品 | 省医药采购平台目录名称 | 省医药采购平台流水号 | 省医药采购平台最高限价（元/单位） | 产品组成及性能描述 | 备注 |

供应商签章：

备注：

1、表中须明确列出参选产品的品名、品牌、规格、型号、材质、产地及生产厂家，否则响应无效。

2、本表中的价格均包含增值税。

3、若供应商所投产品可以同时检测多种病原体，须在上表可检测病原体名称中注明。

4、A试剂盒只可以检测一种病原体（肺炎支原体），则A试剂盒的单价限价为＜20元；B试剂盒可以同时检测N个病原体，该试剂盒单价限价为＜20*N元。投标人必须注明N值。

四、参选响应表

| 按比选文件规定填写 | 按供应商响应内容填写 |
| --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商签章：

五、供应商资质文件

供应商《营业执照》复印件，加盖投标人印章

六、所投品种生产厂家资质证明文件

《营业执照》复印件，加盖供应商印章

七、成交承诺书

如果我公司成交，我公司承诺在2个工作日，完成资质证照递交，业务流程接洽，签订合同。逾期，采购人有理由取消成交资格。

响应供应商（签章）：

日       期：

# Text boxes

授权代表身份证复印件